СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К НАСОСАМ ПРОИЗВОДСТВА ООО «Центрнасоссервис» г.Тула

Насос ЦНС 13-70…350С.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС38-44...220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
| 4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 5 | ЦНС38-44…220.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
| 6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
| 8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
| 9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 10 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 12 | МС-30-01 47-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 13 | МС-30-01 47-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 15 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
| 16 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 17 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 18 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 19 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 20 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 21 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 22 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 23 | ЦНС13-175.01.115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
| 24 | ЦНС38-110-1.01.013 | Крышка всасывания | 35,35 |
| 25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 26 | 4МС-10.01.125 | Клапан | 0,005 |
| 27 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 29 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,3 |
| 31 | ЦНС13-175-1.01.012 | Аппарат направляющий | 0,4 |
| 32 | ЦНС13-175С.01.028 | Корпус | 12,5 |
| 33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 34 | ЦНС13-175-1. 01. 01 2-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,3 |
| 35 | ЦНС13-175.01.114 | Колесо рабочее | 2,27 |
| 36 | ЦНС13-175.01.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,27 |
| 37 | ЦНС38-110-1.01.010-01 | Кольцо | 5,9 |
| 38 | У0079 | Шнур резиновый |  |
| 39 |  | Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 40 |  | Болт М12-6дх1 10.36 |  |
| 41 |  | Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80 |  |
| 42 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 43 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 44 |  | Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80 |  |
| 45 |  | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 46 |  | Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8753-79 |  |
| 47 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 48 |  | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 |  |
| 49 |  | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 1 1371-78 |  |
| 50 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 |  |
| 51 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
| 52 | ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 8,43 6,81 7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 |
| 53 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 54 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 55 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 56 | ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 6,55 7,09 7,63 8,17 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
| 57 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

*Поставлять в комплекте.

Насос ЦНСГ 13-70…350С

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
| 4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 5 | ЦНС38-110-1.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
| 6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
| 8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
| 9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 10 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 12 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 13 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 15 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 16 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 17 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 18 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 19 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 20 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 21 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 22 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 23 | ЦНС13-175.01.115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
| 24 | ЦНС38-110-1.01.013-01 | Крышка всасывания | 35,35 |
| 25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 26 | 4МС-10-1.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 27 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 28 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 29 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,3 |
| 30 | ЦНС13-175C.01.012 | Аппарат направляющий | 2,58 |
| 31 | ЦНС13-175С.01.012-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 1,94 |
| 32 | ЦНС13-175С.01.028 | Корпус | 12,5 |
| 33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 34 | ЦНС13-175.01.14 | Колесо рабочее | 2,27 |
| 35 | ЦНС13-175.01.14-01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,27 |
| 36 | ЦНС38-110-1.01.010 | Кольцо | 5,9 |
| 37 | У0079-01 | Шнур резиновый |  |
| 38 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 39 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 40 |  | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 41 |  | Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80 |  |
| 42 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 43 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 44 |  | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 45 |  | Шпилька М12-8дх30.46 ГОСТ22034-75 |  |
| 46 |  | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 47 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 |  |
| 48 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
| 49 | ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 ЦНС38-110-1.01.012 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 6,81 7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 8,43 |
| 50 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 51 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 52 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 53 | ЦНС38-110-1.01.012-1* ЦНС38-110-1.01.012-1-01 ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 8,17 6,55 7,09 7,63 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
| 54 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

*Поставлять в комплекте

Насос ЦНСМ 13-70…350С

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
| 4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 5 | ЦНС38-110-1.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
| 6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 7 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
| 8 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 9 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 10 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 11 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 12 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 13 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 14 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
| 15 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 16 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 17 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 18 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 19 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 20 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 21 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 22 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 23 | ЦНС13-175.01.115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
| 24 | ЦНС38-110-1.01.013-02 | Крышка всасывания | 35,35 |
| 25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 26 | 3МСМ-10.01.117-01 | Втулка дистанционная | 0,57 |
| 27 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 29 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,3 |
| 31 | ЦНС13-175С.01.012 | Аппарат направляющий | 2,58 |
| 32 | ЦНС13-175С.01.012-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 1,94 |
| 33 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 34 | ЦНС13-175С.01.028 | Корпус | 12,5 |
| 35 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 36 | ЦНС13-175.01.114 | Колесо рабочее | 2,27 |
| 37 | ЦНС13-175.01.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,27 |
| 38 | ЦНС38-110-1.01.010-01 | Кольцо | 5,9 |
| 39 | У0079-02 | Шнур резиновый |  |
| 40 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 41 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 42 |  | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 43 |  | Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80 |  |
| 44 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 45 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 46 |  | Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8752-79 |  |
| 47 |  | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 |  |
| 48 |  | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 49 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84 |  |
| 50 |  | Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 МПа ТУ 26-07-1454-88 (10КГС/см2) |  |
| 51 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
| 52 | ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 8,43 6,81 7,35 7,89 8,91 9,51 10,05 10,59 11,13 |
| 53 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 54 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 55 | ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 ЦНС38-110-1.01.012-1 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 6,55 7,09 7,63 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 8,17 |
| 56 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

*Поставлять в комплекте.

Насос ЦНС38-44…220С

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
| 4 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 5 | ЦНС38-110-1.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
| 6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
| 8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
| 9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 10 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 12 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 13 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 15 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
| 16 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 17 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 18 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 19 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 20 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 21 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 22 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 23 | 3МС-10-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,31 |
| 24 | ЦНС38-110-1.01.013 | Крышка всасывания | 35,35 |
| 25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 26 | 4МС-10.01.125 | Клапан | 0,005 |
| 27 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 29 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,5 |
| 31 | ЦНС38-110-1.01.026 | Аппарат направляющий | 0,55 |
| 32 | ЦНС38-110-1.01.028 | Корпус | 12,6 |
| 33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 34 | ЦНС38-110-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,4 |
| 35 | ЦНС38-44…220.01.000.114 | Колесо рабочее | 2,3 |
| 36 | ЦНС38-44…220.01.000.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,3 |
| 37 | ЦНС38-110-1.01.010 | Кольцо | 6,2 |
| 38 | У0079 | Шнур резиновый |  |
| 39 |  | Болт М12-6дх1 00.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 40 |  | Болт М12-6дх1 10.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 41 |  | Винт В2М8-8дх16.36 ГОСТ 17475-80 |  |
| 42 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 43 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 44 |  | Заклепка 6х10.00 ГОСТ 10299-80 |  |
| 45 |  | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 46 |  | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 47 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 48 |  | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 |  |
| 49 |  | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 50 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84 |  |
| 51 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
| 52 | ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 8,43 6,81 7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 |
| 53 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 54 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 55 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 56 | ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 6,55 7,09 7,63 8,17 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
| 57 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

*Поставлять в комплекте.

Насос ЦНСГ 38-44…220 С

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
| 4 | ЦНСК60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 5 | ЦНС38-110-1.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
| 6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 7 | МС-30-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
| 8 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
| 9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 10 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 11 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 12 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 13 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 14 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 15 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 16 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 17 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 18 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 19 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 20 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 21 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 22 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 23 | 3МС-10-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,31 |
| 24 | ЦНС38-110-1.01.013-01 | Крышка всасывания | 36 |
| 25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 26 | 4МС-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 27 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 28 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 29 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,3 |
| 30 | ЦНС38-110С.01.026 | Аппарат направляющий | 5,3 |
| 31 | ЦНС38-110С.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 3,8 |
| 32 | ЦНС38-110-1.01.028 | Корпус | 12,6 |
| 33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 34 | ЦНС38-44…220.01.000.114 | Колесо рабочее | 2,3 |
| 35 | ЦНС38-44…220.01.000.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,3 |
| 36 | ЦНС38-110-1.01.010 | Кольцо | 6,2 |
| 37 | У0079-01 | Шнур резиновый |  |
| 38 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 39 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 40 |  | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 41 |  | Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80 |  |
| 42 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 43 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 44 |  | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 45 |  | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ 22034-76 |  |
| 46 |  | Шайба 24.02. Ст3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 47 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 |  |
| 48 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
| 49 | ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012-05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 ЦНС38-110-1.01.012 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 6,81 1,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 8,43 |
| 50 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 51 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 52 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 53 | ЦНС38-110-1.01.012-1* ЦНС38-110-1.01.012-1-01 ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 8,17 6,55 7,09 7,63 8,11 9,25 9,79 10,33 10,87 |
| 54 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

*Поставлять в комплекте.

Насосы ЦНСМ38-44…220С

| №№ | Номер деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка выла | 0,5 |
| 3 | ЦНС38-44…220.01.107 | Диск гидравлической пяты | 1,4 |
| 4 | ЦНС650-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 5 | ЦНС38-165-1.01.031 | Кольцо уплотняющее | 0,35 |
| 6 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 7 | МС-30-0131А | Кольцо гидравлической пяты | 0,67 |
| 8 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 9 | МС-30-0139 | Пробка | 0,009 |
| 10 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 11 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 12 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 13 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 14 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
| 15 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 16 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 17 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 18 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 19 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 20 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 21 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 22 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 23 | 3МС-10-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,31 |
| 24 | ЦНС38-110-1.01.013-02 | Крышка всасывания | 35,35 |
| 25 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 26 | 3МС-10.01.117 | Втулка дистанционная | 0,57 |
| 27 | 4МС-10-2.01126 | Прокладка | 0,02 |
| 28 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 29 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 30 | ЦНС38-110-1.01.002 | Крышка нагнетания | 33,3 |
| 31 | ЦНС38-110-1.01.026 | Аппарат направляющий | 5,3 |
| 32 | ЦНС38-110-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 3,8 |
| 33 |  | Кольцо 040-045-30-2-2ГОСТ9833-73/18829-73 |  |
| 34 | ЦНС38-110-1.01.028 | Корпус | 12,6 |
| 35 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 36 | ЦНС38-44…220.01.000.114 | Колесо рабочее | 2,3 |
| 37 | ЦНС38-44…220.01.000.114.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,3 |
| 38 | ЦНС38-110-1.1.010 | Кольцо | 6,2 |
| 39 | У0079-02 | Шнур резиновый |  |
| 40 |  | Подшипник 1608ГОСТ 28428-90 |  |
| 41 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 42 |  | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 43 |  | Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ17475-80 |  |
| 44 |  | Гайка М12-6Н,4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 45 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70 |  |
| 46 |  | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 47 |  | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ22034-76 |  |
| 48 |  | Шайба 24.02. СТ3 Гост 11371-78 |  |
| 49 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ51 52-84 |  |
| 50 |  | Кран пробноспускной Ду=6;Ру=1Мпа ТУ26-07-1454-88(10кгс/см2) |  |
| 51 | ЦНС38-44…220.01.000.07 ЦНС38-44…220.01.000.07-02 ЦНС38-44…220.01.000.07-03 ЦНС38-44…220.01.000.07-04 ЦНС38-44…220.01.000.07-06 ЦНС38-44…220.01.000.07-07 ЦНС38-44…220.01.000.07-08 ЦНС38-44…220.01.000.07-09 ЦНС38-44…220.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,43 0,806 1,015 1,22 1,656 1,865 2,074 2,283 2,507 |
| 52 | ЦНС38-110-1.01.012 ЦНС38-110-1.01.012-01 ЦНС38-110-1.01.012-02 ЦНС38-110-1.01.012-03 ЦНС38-110-1.01.012-04 ЦНС38-110-1.01.012 –05 ЦНС38-110-1.01.012-06 ЦНС38-110-1.01.012-07 ЦНС38-110-1.01.012-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 8,43 6,81 7,35 7,89 8,97 9,51 10,05 10,59 11,13 |
| 53 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 54 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,04 |
| 55 | ЦНС38-110-1.01.012-1-01* ЦНС38-110-1.01.012-1-02 ЦНС38-110-1.01.012-1-03 ЦНС38-110-1.01.012-1-04 ЦНС38-110-1.01.012-1-05 ЦНС38-110-1.01.012-1-06 ЦНС38-110-1.01.012-1-07 ЦНС38-110-1.01.012-1-08 ЦНС38-110-1.01.012-1 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 6,55 7,09 7,63 8,17 8,71 9,25 9,79 10,33 10,87 |
| 56 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

* Поставлять в комплекте

# Насос ЦНС60-66…330С

| №№ | Номер деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 4 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 5 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 6 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 7 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 8 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 9 | МС-330-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 10 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 11 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
| 12 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 13 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 14 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 15 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 16 | МС-30М0136А | Кольцо | 0,1 |
| 17 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 18 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 19 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 20 | ЦНС60-165-1.01.010 | Кольцо | 5,7 |
| 21 | ЦНС60-165-1.01.031 | Кольцо | 0,2 |
| 22 | МС-50-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
| 23 | МС-50-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
| 24 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 25 | 4МС-10.01.125 | Клапан | 0,005 |
| 26 | ЦНС60-165-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,75 |
| 27 | 4МС-10-2.01.114-2 | Колесо рабочее | 2,5 |
| 28 | 4МС-10-2.01.114-2.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,2 |
| 29 | 4МС-10—2.01.118-01 | Крышка всасывания | 60 |
| 30 | 4МС-10.2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 31 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 32 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 33 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 34 | ЦНС60-165-1.01.002 | Крышка нагнетания | 44 |
| 35 | ЦНС60-165-1.01.026 | Аппарат направляюший | 0,85 |
| 36 | ЦНС60-165-1.01.028 | Корпус | 14 |
| 37 | ЦНС60-165-01.107 | Диск гидравлической пяты | 2,3 |
| 38 | ЦНС60-165-01.000.06 | Кольцо гидравлической пяты | 1,0 |
| 39 | ЦНС60-165.01.000.07 ЦНС60-165.01.000.07-02 ЦНС60-165.01.000.07-03 ЦНС60-165.01.000.07-04 ЦНС60-165.01.000.07-06 ЦНС60-165.01.000.07-07 ЦНС60-165.01.000.07-08 ЦНС60-165.01.000.07-09 ЦНС60-165.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,626 0,91 1,15 1,388 1,865 2,11 4,41 4,86 5,3 |
| 40 | ЦНС60-165-1.01.012 ЦНС60-165-1.01.012-1 ЦНС60-165-1.01.012-2 ЦНС60-165-1.01.012-3 ЦНС60-165-1.01.012-4 ЦНС60-165-1.01.012-5 ЦНС60-165-1.01.012-6 ЦНС60-165-1.01.012-7 ЦНС60-165-1.01.012-8 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 9,95 7,55 8,35 9,15 10,75 11,55 12,35 13,15 13,95 |
| 41 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 42 | У0085 | Шнур резиновый |  |
| 43 | ЦНС60-165.01.000-14 | Шайба специальная | 0,062 |
| 44 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 45 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 46 |  | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 47 |  | Винт В2М8-6дх16.36.ГОСТ17475-80 |  |
| 48 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ5915-70 |  |
| 49 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70 |  |
| 50 |  | Заклепка 3х8.00ГОСТ10299-80 |  |
| 51 |  | Заклепка 6х10.00ГОСТ10299-80 |  |
| 52 |  | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73 |  |
| 53 |  | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ8752-79 |  |
| 54 |  | Подшипник 1608 ГОСТ28428-90 |  |
| 55 |  | Шпилька М12-6дх30.46ГОСТ 22034-76 |  |
| 56 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 |  |
| 57 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73 |  |
| 58 | ЦНС60-165.01.012-1-01* ЦНС60-165.01.012-1-02 ЦНС60-165.01.012-1-03 ЦНС60-165.01.012-1-1 ЦНС60-165.01.012-1-04 ЦНС60-165.01.012-1-05 ЦНС60-165.01.012-1-06 ЦНС60-165.01.012-1-07 ЦНС60-165.01.012-1-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 7,29 8,09 8,89 9,69 10,49 11,29 12,09 12,89 13,69 |
| 59 | ЦНС38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

* Поставлять в комплекте

Насос ЦНСГ 60-66…330 С

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 4 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 5 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 6 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 7 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 8 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 9 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,14 |
| 10 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 11 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 12 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 13 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 14 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 15 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 16 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 17 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 18 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 19 | ЦНС60-165-1.01.010 | Кольцо | 5,7 |
| 20 | ЦНС60-165-1.01.031 | Кольцо | 0,2 |
| 21 | МС-50-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
| 22 | МС-50-0130 | Втулка дистанционная | 0,62 |
| 23 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 24 | ЦНС60-165С.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 7,7 |
| 25 | 4МС-10.2.01.114-2 | Колесо рабочее | 2,5 |
| 26 | 4МС-10.2.01.114-2.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,2 |
| 27 | 4МС-10.2.01.118.01-01 | Крышка всасывания | 60 |
| 28 | 4МС-10.2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 29 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 30 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 31 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 32 | ЦНС60-165-1.01.002 | Крышка нагнетания | 44 |
| 33 | ЦНС60-165С.01.026 | Аппарат направляющий | 9,2 |
| 34 | ЦНС60-165-1.01.028 | Корпус | 14 |
| 35 | ЦНС60-165-01.107 | Диск гидравлической пяты | 2,3 |
| 36 | ЦНС60-165.01.000.06 | Кольцо гидравлической пяты | 1,0 |
| 37 | ЦНС60-165.01.000.07 ЦНС60-165.01.000.07-02 ЦНС60-165.01.000.07-03 ЦНС60-165.01.000.07-04 ЦНС60-165.01.000.07-06 ЦНС60-165.01.000.07-07 ЦНС60-165.01.000.07-08 ЦНС60-165.01.000.07-09 ЦНС60-165.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,626 0,91 1,15 1,388 1,865 2,11 4,41 4,86 5,3 |
| 38 | ЦНС60-165-1.01.012-01 ЦНС60-165-1.01.012-02 ЦНС60-165-1.01.012-03 ЦНС60-165-1.01.012 ЦНС60-165-1.01.012-04 ЦНС60-165-1.01.012-05 ЦНС60-165-1.01.012-06 ЦНС60-165-1.01.012-07 ЦНС60-165-1.01.012-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 7,55 8,35 9,15 9,95 10,75 11,55 12,35 13,15 13,95 |
| 39 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 40 | У0085-01 | Шнур резиновый |  |
| 41 | ЦНС60-165.01.000.14 | Шайба специальная | 0,062 |
| 42 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 43 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 44 |  | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 45 |  | Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80 |  |
| 46 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 47 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70 |  |
| 48 |  | Заклепка 3х8.00 ГОСТ 10299-80 |  |
| 49 |  | Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 50 |  | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 51 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 52 |  | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ 22034-76 |  |
| 53 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 |  |
| 54 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 55 | ЦНС60-165.01.012-1-01* ЦНС60-165.01.012-1-02 ЦНС60-165.01.012-1-03 ЦНС60-165.01.012-1 ЦНС60-165.01.012-1-04 ЦНС60-165.01.012-1-05 ЦНС60-165.01.012-1-06 ЦНС60-165.01.012-1-07 ЦНС60-165.01.012-1-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 7,29 8,09 8,89 9,69 10,49 11,29 12,09 12,83 13,69 |
| 56 | ЦНС 38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |

*Поставлять в комплекте

Насос ЦНСМ60-66…330С

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0105 | Втулка сальника | 0,6 |
| 2 | МС-30-0106 | Гайка вала | 0,5 |
| 3 | ЦНС60-165-1.01.033 | Втулка разгрузки | 0,79 |
| 4 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 5 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 6 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 7 | МС-30-0147 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 8 | МС-30-0147-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 9 | МС-30-0147-02 | Кольцо регулировочное | 0,084 |
| 10 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 11 | МС-30М-0121-1 | Втулка гидрозатвора | 0,182 |
| 12 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 13 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 14 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 15 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 16 | МС-30М-0136А | Кольцо | 0,1 |
| 17 | МС-30М-0149 | Кольцо | 0,05 |
| 18 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 19 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 20 | ЦНС60-165-1.01.010 | Кольцо | 5,7 |
| 21 | ЦНС60-165-1.01.031 | Кольцо | 0,2 |
| 22 | МС-50-0115 | Кольцо уплотняющее | 0,3 |
| 23 | 4МСМ-10.01.117 | Втулка дистанционная | 0,62 |
| 24 | 3МС-10.01.127 | Шпилька | 0,037 |
| 25 | ЦНС60-165-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,75 |
| 26 | 4МС-10.2.01.114-2 | Колесо рабочее | 2,5 |
| 27 | 4МС-10.2.01.114-2.01 | Колесо рабочее при выдаче | 2,2 |
| 28 | 4МС-10.2.01.118-01-02 | Крышка всасывания | 60 |
| 29 | 4МС-10.2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 30 | 4МСГ-10.2.01.103-1 | Кронштейн задний | 15,78 |
| 31 | 4МСГ-10.2.01.122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 32 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 33 | ЦНС60-165-1.01.002 | Крышка нагнетания | 44 |
| 34 | ЦНС60-165-1.01.026 | Аппарат направляющий | 0,85 |
| 35 | ЦНС60-165-1.01.028 | Корпус | 14 |
| 36 | ЦНС60-165-01.107 | Диск гидравлической пяты | 2,3 |
| 37 | ЦНС60-165.01.000.06 | Кольцо гидравлической пяты | 1,0 |
| 38 | ЦНС60-165.01.000.07 ЦНС60-165.01.000.07-02 ЦНС60-165.01.000.07-03 ЦНС60-165.01.000.07-04 ЦНС60-165.01.000.07-06 ЦНС60-165.01.000.07-07 ЦНС60-165.01.000.07-08 ЦНС60-165.01.000.07-09 ЦНС60-165.01.000.07-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,626 0,91 1,15 1,388 1,865 2,1 4,41 4,86 5,3 |
| 39 | ЦНС60-165-1.01.012-01 ЦНС60-165-1.01.012-02 ЦНС60-165-1.01.012-03 ЦНС60-165-1.01.012 ЦНС60-165-1.01.012-04 ЦНС60-165-1.01.012-05 ЦНС60-165-1.01.012-06 ЦНС60-165-1.01.012-07 ЦНС60-165-1.01.012-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 7,55 8,35 9,15 9,95 10,75 11,55 12,35 13,15 13,95 |
| 40 | ЦНС38-110-1.01.015 | Втулка | 0,35 |
| 41 | У0085-02 | Шнур резиновый |  |
| 42 | ЦНС60-165.01.000.14 | Шайба специальная | 0,062 |
| 43 | ЦНС38-110-1.01.032 | Шпонка специальная | 0,004 |
| 44 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 45 |  | Болт М12-6дх1 10.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 46 |  | Винт В2М8-6дх16.36 ГОСТ 17475-80 |  |
| 47 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 48 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ5915-70 |  |
| 49 |  | Заклепка 3х10.00 ГОСТ 10299-80 |  |
| 50 |  | Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 51 |  | Манжета 1.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 52 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 53 |  | Шпилька М12-6дх30.46 ГОСТ 22034-76 |  |
| 54 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 51 52-84 |  |
| 55 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-73 |  |
| 56 | ЦНС60-165.01.012-1-01* ЦНС60-165.01.012-1-02 ЦНС60-165.01.012-1-03 ЦНС60-165.01.012-1 ЦНС60-165.01.012-1-04 ЦНС60-165.01.012-1-05 ЦНС60-165.01.012-1-06 ЦНС60-165.01.012-1-07 ЦНС60-165.01.012-1-08 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 7,29 8,09 8,89 9,69 10,49 11,29 12,09 12,89 13,69 |
| 57 | ЦНС 38-110С.01.034* | Втулка | 0,26 |
| 58 |  | Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 Мпа (10 кгс/см2) ТУ 26-27-1454-88 |  |

* Поставлять в комплекте

Насос ЦНСК 60-66….330 С

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4МСК-10-01.103 | Кронштейн задний | 14,2 |
| 2 | 4МСК-10-001 | Колесо рабочее | 3,0 |
| 3 | 4МСК-10-001-01 | Колесо рабочее при выдаче | 3,0 |
| 4 | ЦНС60-165-1.01.026 | Аппарат направляющий | 0,85 |
| 5 | ЦНСК60-165С-01.101 | Крышка нагнетания | 4,85 |
| 6 | МС-30М-0102А | Крышка глухая | 0,28 |
| 7 | ЦНСК60-165С.01.000.12-02 ЦНСК60-165С.01.000.12-03 ЦНСК60-165С.01.000.12-04 ЦНСК60-165С.01.000.12-05 ЦНСК60-165С.01.000.12-06 ЦНСК60-165С.01.000.12-07 ЦНСК60-165С.01.000.12-08 ЦНСК60-165С.01.000.12-09 ЦНСК60-165С.01.000.12-10 | Вал 2-секционного насоса Вал 3-секционного насоса Вал 4-секционного насоса Вал 5-секционного насоса Вал 6-секционного насоса Вал 7-секционного насоса Вал 8-секционного насоса Вал 9-секционного насоса Вал 10-секционного насоса | 8,435 9,235 10,035 10,835 11,635 12,435 13,235 10,035 14,835 |
| 8 | 4МСК-10.01-105 | Втулка сальника | 0,17 |
| 9 | 4МСК-10.01-106 | Гайка вала | 0,55 |
| 10 | 4МСК-10.01-107 | Диск гидравлической пяты | 3,2 |
| 11 | 4МСК-10.01-108 | Кольцо гидравлической пяты | 1,3 |
| 12 | ЦНСК60-165С.01.033 | Втулка разгрузки | 0,35 |
| 13 | ЦНСК60-165С.01.111 | Корпус направляющего аппарата | 6,0 |
| 14 | 4МСК-10.01-112 | Кольцо направляющего аппарата | 2,4 |
| 15 | ЦНСК60-165С.01.113 | Кольцо уплотняющее | 0,02 |
| 16 | 4МСК-10.01-115 | Кольцо уплотняющее | 0,05 |
| 17 | 4МСК-10.01-116 | Шпонка специальная | 0,009 |
| 18 | МС-30-0116-1 | Шпонка | 0,006 |
| 19 | 4МСК-10.01-117 | Штуцер | 0,12 |
| 20 | 4МСК-10.01-118 | Крышка всасывания | 66 |
| 21 | 4МСК-10.2.01.119 4МСК-10.2.01.119-02 4МСК-10.2.01.119-03 4МСК-10.2.01.119-04 4МСК-10.2.01.119-06 4МСК-10.2.01.119-07 4МСК-10.2.01.119-08 4МСК-10.2.01.119-09 4МСК-10.2.01.119-10 | Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная Шпилька стяжная | 1,55 0,833 1,071 1,31 1,79 2,02 4,27 4,72 5,16 |
| 22 | ЦНС38-110-1.01.015-01 | Втулка | 0,35 |
| 23 | ЦНСК60-165С.01.114 | Шпонка | 0,004 |
| 24 | 4МСК-10.01-121 | Втулка гидрозатвора | 0,048 |
| 25 | 4МСГ-10.2-01-122-1 | Кронштейн передний | 9,9 |
| 26 | МС-30М-0123 | Кольцо | 0,034 |
| 27 | ЦНС38-44…220.01.000.13 | Втулка специальная | 0,25 |
| 28 | 4МСК-10.01-125 | Пробка М20х1,5 | 0,12 |
| 29 | 4МСК-10.01-126 | Кольцо | 0,1 |
| 30 | 4МСК-10.01-127 | Втулка дистанционная | 0,7 |
| 31 | 4МСК-10.01-131-1 | Крышка промежуточная | 1,3 |
| 32 | 4МСК-10.01-129 | Кольцо регулировочное | 0,007 |
| 33 | 4МСК-10.01-129-01 | Кольцо регулировочное | 0,0105 |
| 34 | 4МСК-10.01.129-02 | Кольцо регулировочное | 0,014 |
| 35 | 4МСК-10-2.01.126 | Прокладка | 0,02 |
| 36 | МС-30М-0133 | Втулка | 0,44 |
| 37 | МС-30М-0134 | Гайка круглая специальная | 0,14 |
| 38 | МС-30М-0135А | Шайба стопорная специальная | 0,005 |
| 39 | МС-30-0139 | Пробка М20*1,5 | 0,12 |
| 40 | МС-30М-0149 | Кольцо |  |
| 41 | МС-30М-0152 | Крышка | 0,24 |
| 42 | У0069-03 | Шнур резиновый |  |
| 43 | ЦНС60-165-1.01.026-1 | Аппарат направляющий при выдаче | 0,75 |
| 44 | 4МСК-10.01.154 4МСК-10.01.154-02 4МСК-10.01.154-03 4МСК-10.01.154-04 4МСК-10.01.154-06 4МСК-10.01.154-07 4МСК-10.01.154-08 4МСК-10.01.154-09 4МСК-10.01.154-10 | Рукав В(ll) 6,3-18-29 ГОСТ 18698-73 L= 840 L=600 L=680 L=760 L=920 L=1000 L=1080 L=1160 L=1240 |  |
| 45 | ЦНС60-165.01.000.14 | Шайба специальная | 0,062 |
| 46 | ЦНСК60-165.01.000.155 | Полоса | 0,011 |
| 47 | ЦНСК60-165.01.000.156 | Серьга | 0,016 |
| 48 |  | Болт М8.6дх16.21 ГОСТ 7795-70 |  |
| 49 |  | Болт М12-6дх100.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 50 |  | Болт М12-6дх110.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 51 |  | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 15526-70 |  |
| 52 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 53 |  | Манжета 1.2-50х70-2 ГОСТ 8752-79 |  |
| 54 |  | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 |  |
| 55 |  | Шпилька М12дх30.46 ГОСТ 22034-76 |  |
| 56 |  | Кольцо 035-041-36-2-2 ГОСТ 9833-73 |  |
| 57 |  | Шплинт 6,3х25 ГОСТ 397-79 |  |
| 58 |  | Кран пробноспускной Ду=6; Ру=1 МПа(10 кгс/см2) ТУ 26-27-1454-88 |  |
| 59 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 10х10 ГОСТ 5152-84 |  |
| 60 |  | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833-73/18829-73 |  |
| Насос ЦНС 180-85…425 |
| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| 1 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 2 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 3 | МС-100-0202-б | Ниппель | 0,14 |
| 4 | 6МС-6-0101А | Крышка глухая | 0,43 |
| 5 | 6МС-6-0102 | Втулка подшипника | 1,85 |
| 6 | 6МС-6-0107 | Гайка ротора | 2,15 |
| 7 | 6МС-6-0109 | Диск разгрузки | 7,42 |
| 8 | 6МС-6-0110 | Кольцо регулировочное | 0,023…0,067 |
| 9 | 6МС-6-0111 | Кольцо разгрузки | 2,8 |
| 10 | 6МС-6-0112 | Кольцо разгрузки | 2,54 |
| 11 | 6МС-6-0113 | Втулка дистанционная | 2,2 |
| 12 | 6МС-6-0114 | Втулка разгрузки | 3,3 |
| 13 | 6МС-6-0115 | Крышка нагнетания | 129,6 |
| 14 | ЦНС180-212.01.019-1 | Аппарат направляющий | 19,8 |
| 15 | 6МС-6-0118-1 | Колесо рабочее | 12 |
| 16 | ЦНС180-212.01.018-1 | Корпус направляющего аппарата | 59 |
| 17 | 6МС-6-0120 | Кольцо уплотняющее | 0,45 |
| 18 | 6МС-6-0121 | Кольцо уплотняющее | 1,1…1,17 |
| 19 | 6МС-6-0122-1 | Крышка всасывания | 112,3 |
| 20 | 6МС-6-0123 6МС-6-0123-02 6МС-6-0123-03 6МС-6-0123-04 6МС-6-0123-06 6МС-6-0123-07 6МС-6-0123-08 6МС-6-0123-09 6МС-6-0123-10 | Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной | 8,42 5,0 6,14 7,28 9,56 10,7 11,84 12,98 14,12 |
| 21 | 6МС-6-0125 | Втулка гидрозатвора | 1,215 |
| 22 | 6МС-6-0126 | Рубашка вала | 2,95 |
| 23 | 6МС-6-0127 | Втулка сальника | 1,52 |
| 24 | 6МС-6-0128 | Кольцо | 0,3 |
| 25 | 6МС-6-0129 | Колесо рабочее | 11 |
| 26 | 6МС-6-0142-1 | Шпонка | 0,046 |
| 27 | 6МС-6-0142-1-01 | Шпонка | 0,017 |
| 28 | 6МС-6-0142-1-02 | Шпонка | 0,024 |
| 29 | 6МС-6-0142-1-03 | Шпонка | 0,069 |
| 30 | 6МС-6-0142-1-05 | Шпонка | 0,121 |
| 31 | 6МС-6-0144 | Шайба стопорная | 0,027 |
| 32 | 6МС-6-0145 | Гайка круглая специальная | 0,21 |
| 33 | 6МС-7-2.01.001 | Кронштейн задний | 40,5 |
| 34 | 6МС-7-2.01.002 | Кольцо | 0,108 |
| 35 | 6МС-7-2.01.005 | Кронштейн передний | 30,8 |
| 36 | 6МС-10.01.102 | Крышка подшипника | 0,35 |
| 37 | У0061 | Шнур резиновый |  |
| 38 | У0074 | Шнур резиновый |  |
| 39 | У0084 | Шнур резиновый |  |
| 40 | ЦНС180-212.01.008 | Колесо рабочее 1-ой ступени | 12 |
| 41 | У0092 | Шнур резиновый |  |
| 42 | ЦНС180-85…425.01.002 | Прокладка | 0,007 |
| 43 | ЦНС180-85…425.01.003 | Втулка | 0,59 |
| 44 | ЦНС180-85…425.01.012 ЦНС180-85…425.01.012-02 ЦНС180-85…425.01.012-03 ЦНС180-85…425.01.012-04 ЦНС180-85…425.01.012-06 ЦНС180-85…425.01.012-07 ЦНС180-85…425.01.012-08 ЦНС180-85…425.01.012-09 ЦНС180-85…425.01.012-10 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 46,914 |
|  |  |  | 34,464 |
|  |  |  | 38,614 |
|  |  |  | 42,764 |
|  |  |  | 51,064 |
|  |  |  | 55,214 |
|  |  |  | 59,364 |
|  |  |  | 63,514 |
|  |  |  | 67,664 |
| 45 |  | Подшипник 3612 ГОСТ 5721-75 |  |
| 46 | ЦНС180-85…425.01.009-2 | Кольцо | 21 |
| 47 | ЦНС300-120…600.01.014 | Болт специальный | 0,3 |
| 48 |  | Болт М12х110.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 49 |  | Болт М12х120.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 50 |  | Болт М10х25.36 ГОСТ 7796-70 |  |
| 51 |  | Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 52 |  | Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 53 |  | Гайка М42х3.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 54 |  | Шпилька М16-8дх45.46 ГОСТ 22034-76 |  |
| 55 |  | Шпилька М16-8дх50.46 ГОСТ 22034-76 |  |
| 56 |  | Манжета 1.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 57 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 13х13 ГОСТ5152-84 |  |

Примечание 1: К насосам выпуска до 20.05.92г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте дет. ЦНС 180-212.01.019-1 и ЦНС 180-212.01.018-1.

Примечание 2: При заказе крышки всасывания 6МС-6-0122 для насосов выпуска до 01.03.89г. следует заказывать 6МС-6-0122-1 крышку всасывания в комплекте с кольцом ЦНС 180-85…425.01.009-2 и болтом специальным ЦНС 300-120…600.01.014.

Насос ЦНСГ 180-85…425.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНСГ 180-255.01.100 | Кронштейн передний в сборе | 39 |
| 2 | ЦНСГ 180-255.01.200 | Кронштейн задний в сборе | 46 |
| 3 | У0061-06 | Шнур резиновый |  |
| 4 | У0074-07 | Шнур резиновый |  |
| 5 | У0084-06 | Шнур резиновый |  |
| 6 | У0092-06 | Шнур резиновый |  |
| 7 | ЦНСН180-255.100 | Устройство контроля смещения ротора | 0,8 |
| 8 | ЦНС180-255.200 | Крышка глухая | 0,46-0,49 |
| 9 | 6МС-6-0122-1-02 | Крышка всасывания | 112,3 |
| 10 | ЦНСН180-255.004 | Втулка гидрозатвора | 1,05 |
| 11 | ЦНСН180-255.006 | Крышка подшипника | 2,2 |
| 12 | ЦНСН180-255.015 | Крышка сальника | 3,2 |
| 13 | ЦНСН180-255.016 | Кольцо | 0,37 |
| 14 |  | Набивка многослойного плетения марки АП 16х16 ГОСТ 5152-84 | 2,54 |

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 180-85…425.

Насос ЦНСН 180-85…425.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНСН180-255.001 | Кронштейн задний | 36 |
| 2 | ЦНСН180-255.002 | Кронштейн передний | 31 |
| 3 | ЦНСН180-255.004 | Втулка гидрозатвора | 1,05 |
| 4 | ЦНСН180-255.006 | Крышка подшипника | 2,2 |
| 5 | ЦНСН180-255.015 | Крышка сальника | 3,2 |
| 6 | ЦНСН180-255.200 | Крышка глухая | 0,46-0,49 |
| 7 | 6МС-6-0122-1.02 | Крышка всасывания | 112,3 |
| 8 | 6МС-6М-01а | Трубка разгрузки с фланцем | 0,803 |
| 9 | ЦНСН180-255.100 | Устройство контроля смещения ротора | 0,8 |
| 10 |  | Набивка многослойного плетения марки АФТ16х16 ГОСТ 5152-84 | 2,54 |
| 11 | ЦНСН180-255.016 | Кольцо |  |

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 180-85…425.

Насосы ЦНС 180-500…900, ЦНСГ 180-500…900.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНС180-500.01.025 | Аппарат направляющий | 14,5 |
| 2 | ЦНС180-500.01.029 | Вал 5-секционного насоса | 57 |
| 3 | ЦНС180-500.01.029-06 | Вал 6-секционного насоса | 61,6 |
| 4 | ЦНС180-500.01.025-07 | Вал 7-секционного насоса | 65,3 |
| 5 | ЦНС180-500.01.025-08 | Вал 8-секционного насоса | 69,5 |
| 6 | ЦНС180-500.01.025-09 | Вал 9-секционного насоса | 73,5 |
| 7 | ЦНС180-500.01.021 | Втулка разгрузки | 5,4 |
| 8 | ЦНС180-500.01.022 | Втулка дистанционная | 4,3 |
| 9 | ЦНС180-500.01.035 | Втулка гидрозатвора | 0,9 |
| 10 | ЦНС180-500.01.013 | Гайка ротора | 2,1 |
| 11 | ЦНС180-500.01.014 | Диск гидравлической пяты | 12 |
| 12 | ЦНС180-500.01.026 | Кольцо уплотняющее большое | 0,82 |
| 13 | ЦНС180-500.01.027 | Кольцо уплотняющее малое | 0,35 |
| 14 | ЦНС180-500.01.032-1 | Кольцо уплотняющее 1-ой ступени | 2,3 |
| 15 | ЦНС180-500.01.010 | Колесо рабочее в сборе | 9,32 |
| 16 | ЦНС180-500.01.030-2 | Колесо рабочее 1-ой ступени в сборе | 8,9 |
| 17 | ЦНС180-500.01.024 | Корпус направляющего аппарата | 60 |
| 18 | ЦНС180-500.01.041 | Кронштейн передний | 30,8 |
| 19 | ЦНС180-500.01.008 | Кронштейн задний | 56 |
| 20 | ЦНС180-500.01.034 | Крышка всасывания | 180 |
| 21 | ЦНС180-500.01.048 | Крышка нагнетания | 220 |
| 22 | ЦНС180-500.01.020 | Колесо рабочее при выдаче в сборе | 8,02 |
| 23 | ЦНС180-500.01.009 | Втулка подшипника | 2,7 |
| 24 | 6МС6-0127 | Втулка сальника | 1,52 |
| 25 | ЦНС180-500.01.016 | Втулка | 1,2 |
| 26 | ЦНС180-500.01.039 | Втулка | 1,8 |
| 27 | ЦНС180-500.01.042 | Втулка | 1,5 |
| 28 | ЦНС180-500.01.050 | Кольцо отбойное | 0,16 |
| 29 | ЦНС180-500.01.050-01 | Кольцо отбойное | 0,13 |
| 30 | ЦНС180-500.01.017-1 | Кольцо гидравлической пяты | 6,1 |
| 31 | У0091 | Шнур резиновый |  |
| 32 | У0086 | Шнур резиновый |  |
| 33 | ЦНС180-500.01.031 | Кольцо соединительное | 24 |
| 34 | ЦНС180-500.01.011 | Крышка подшипника | 1,5 |
| 35 | ЦНС180-500.01.047 | Уплотнение | 0,01 |

Насос ЦНС 300-120…600.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС-30-0139 | Пробка | 0,12 |
| 2 | МС-30-0139-2 | Пробка | 0,009 |
| 3 | 8МС-7-0101-1 | Крышка глухая | 0,57 |
| 4 | 8МС-7-0102 | Втулка подшипника | 3,3 |
| 5 | 8МС-7-0103 | Кронштейн задний | 89 |
| 6 | 8МС-7-0104 | Крышка подшипника | 5,5 |
| 7 | 8МС-7-0105А | Кольцо отбойное | 0,08 |
| 8 | 8МС-7-0107 | Гайка ротора | 5,15 |
| 9 | 8МС-7-0108 | Трубка разгрузки | 0,25 |
| 10 | 8МС-7-0109 | Диск разгрузки | 14,0 |
| 11 | 8МС-7-0110 | Кольцо регулировочное | 0,039 |
| 12 | 8МС-7-0110-01 | Кольцо регулировочное | 0,079 |
| 13 | 8МС-7-0110-02 | Кольцо регулировочное | 0,118 |
| 14 | 8МС-7-0111 | Кольцо разгрузки | 4,8 |
| 15 | 8МС-7-0112 | Кольцо разгрузки | 5,5 |
| 16 | 8МС-7-0113 | Втулка дистанционная | 3,5 |
| 17 | 8МС-7-0114 | Втулка разгрузки | 5,59 |
| 18 | 8МС-7-0115 | Крышка нагнетания | 291 |
| 19 | 8МС-7-0117-1 | Аппарат направляющий | 29 |
| 20 | 8МС-7-0118 | Колесо рабочее | 20,45 |
| 21 | 8МС-7-0118-01 | Колесо рабочее при выдаче | 19,0 |
| 22 | 8МС-7-0119-2 | Корпус направляющего аппарата | 87 |
| 23 | 8МС-7-0120 | Кольцо уплотняющее | 0,63 |
| 24 | 8МС-7-0121 | Кольцо уплотняющее | 1,25 |
| 25 | 8МС-7-0123 8МС-7-0123-02 8МС-7-0123-03 8МС-7-0123-04 8МС-7-0123-06 8МС-7-0123-07 8МС-7-0123-08 8МС-7-0123-09 8МС-7-0123-10 | Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной Болт стяжной | 9,7 5,8 71 8,4 11,0 12,3 13,65 14,9 16,25 |
| 26 | 8МС-7-0125 | Втулка гидрозатвора | 2,6 |
| 27 | 8МС-7-0126 | Рубашка вала | 8,9 |
| 28 | 8МС-7-0127 | Втулка сальника | 4,65 |
| 29 | 8МС-7-0128 | Кольцо | 0,7 |
| 30 | 8МС-7-0129 | Кронштейн передний | 58,12 |
| 31 | 8МС-7-0130а | Крышка передняя | 5,51 |
| 32 | 8МС-7-0144 | Шайба предохранительная | 0,018 |
| 33 | 8МС-7-0145 | Гайка круглая специальная | 0,49 |
| 34 | У0081 | Шнур резиновый |  |
| 35 | У0087 | Шнур резиновый |  |
| 36 | У0090 | Шнур резиновый |  |
| 37 | У0094 | Шнур резиновый |  |
| 38 | ЦНС300-120…600.01.004 | Втулка | 1,6 |
| 39 | ЦНС300-120…600.01.005-1 | Прокладка | 0,17 |
| 40 | ЦНС300-120…600.01.007 | Шпонка | 0,017 |
| 41 | ЦНС300-120…600.01.007-01 | Шпонка | 0,057 |
| 42 | ЦНС300-120…600.01.007-02 | Шпонка | 0,091 |
| 43 | ЦНС300-120…600.01.007-03 | Шпонка | 0,135 |
| 44 | ЦНС300-120…600.01.007-04 | Шпонка | 0,154 |
| 45 | ЦНС300-120…600.01.008-1 | Колесо рабочее первой ступени | 23 |
| 46 | ЦНС300-120…600.01.009 | Кольцо уплотняющее | 1,7 |
| 47 | ЦНС300-300-1.01.007 | Крышка всасывания | 310 |
| 48 | ЦНС300-120…600.01.012-00 ЦНС300-120…600.01.012-02 ЦНС300-120…600.01.012-03 ЦНС300-120…600.01.012-04 ЦНС300-120…600.01.012-06 ЦНС300-120…600.01.012-07 ЦНС300-120…600.01.012-08 ЦНС300-120…600.01.012-09 ЦНС300-120…600.01.012-10 | Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал Вал | 95,5 73,3 80,7 88,1 102,9 110,3 117,7 125,1 132,5 |
| 49 |  | Подшипник 3618 ГОСТ 5721-75 |  |
| 50 |  | Болт М12х130.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 51 |  | Болт М12х140.36 ГОСТ 7795-70 |  |
| 52 |  | Болт М12х30.36 ГОСТ 7796-70 |  |
| 53 |  | Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 54 |  | Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 55 |  | Гайка М20.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 56 |  | Гайка М42х3.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 57 |  | Манжета 1.2-105х130-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 58 |  | Шайба 42.02. Ст.3 ГОСТ 1 1371-78 (для 2-4 ступ.) (для 5-10 ступ.) |  |
| 59 |  | Шпилька М16-8дх70.36 ГОСТ22034-76 |  |
| 60 |  | Шпилька М20-8дх50.36 ГОСТ22034-76 |  |
| 61 |  | Набивка сквозного плетения марки АП31 16х16 ГОСТ 5152-84 | 0,75 |
| 62 | ЦНС300-300-1.01.021-1 | Кольцо направляющего аппарата | 27,0 |
| 63 | ЦНС300-120…600.01.014 | Болт специальный | 0,3 |

Примечание 1: К насосам выпуска до 01.01.81г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте дет. 8МС-7.0117-1 и 8МС-7.0119-1.

Примечание 2: При заказе крышки всасывания ЦНС300-300-1.01.007 для насосов выпуска до 01.04.79г. следует заказывать детали ЦНС300-300-1.01.021-1, ЦНС300-120…600.01.014, ЦНС300-120…600.01.008-1 и ЦНС300-120…600.01.009.

Примечание 3: При заказе крышки всасывания ЦНС300-300-1.01.007 для насосов выпуска от 01.04.79г. до 01.04.89 следует заказывать детали ЦНС300-300-1.01.021-1, ЦНС300-120…600.01.014.

Насос ЦНСГ 300-120…600.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНСГ300-120…600.01.016-1 | Кронштейн задний | 68 |
| 2 | ЦНСГ300-120…600.01.017 | Кронштейн передний | 67 |
| 3 | ЦНСГ300-120…600.01.002 | Прокладка | 0,13 |
| 4 | ЦНСГ300-120…600.01.003 | Крышка | 2,3 |
| 5 | У0081-06 | Шнур резиновый |  |
| 6 | У0087-07 | Шнур резиновый |  |
| 7 | У0090-07 | Шнур резиновый |  |
| 8 | У0094-07 | Шнур резиновый |  |
| 9 | ЦНСН180-255.100 | Устройство контроля смещения ротора | 0,8 |
| 10 | 8МС-7М-01а | Трубка разгрузки с фланцем | 1,245 |
| 11 | ЦНСН300-240.001 | Втулка гидрозатвора | 2,8 |
| 12 | ЦНСН300-240.003 | Крышка подшипника | 5,7 |
| 13 | ЦНСН300-240.011 | Крышка сальника | 4,1 |
| 14 | ЦНСН300-240.015-1 | Кольцо | 0,5 |
| 15 | ЦНС300-300-1.007-01 | Крышка всасывания | 310,0 |
| 16 |  | Набивка многослойного плетения марки АП31 18х18 ГОСТ5152-84 3,72кг |  |

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 300-120…600.

Насос ЦНСН 300-120…600.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНСН300-240.200 | Крышка подшипника | 0,68 |
| 2 | 8МС-7.103-02 | Кронштейн задний | 89 |
| 3 | ЦНСН300-240.001 | Втулка гидрозатвора | 2,8 |
| 4 | ЦНСН300-240.003 | Крышка подшипника | 5,7 |
| 5 | ЦНСН300-240.011 | Крышка сальника | 4,1 |
| 6 | ЦНСН300-240.015-1 | Кольцо | 0,5 |
| 7 | 8МС-7М-01а | Трубка разгрузки с фланцем | 1,245 |
| 8 | ЦНС300-300-1.01.007-01 | Крышка всасывания | 310,0 |
| 9 | ЦНС180-255.100 | Устройство контроля смещения ротора | 0,8 |
| 10 |  | Набивка многослойного плетения марки АФТ 18х18 ГОСТ 5152-84 3,72кг |  |

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНС 300-120…600.

Насос ЦНСК 300-120…600.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8МСК-7.0103 | Кронштейн задний | 59,8 |
| 2 | 8МСК-7.01.012-02 | Вал 2-секционного насоса | 73 |
| 3 | 8МСК-7.01.012-03 | Вал 3-секционного насоса | 80,47 |
| 4 | 8МСК-7.01.012-04 | Вал 4-секционного насоса | 87,9 |
| 5 | 8МСК-7.01.012-00 | Вал 5-секционного насоса | 95,39 |
| 6 | 8МСК-7.01.012-06 | Вал 6-секционного насоса | 102,8 |
| 7 | 8МСК-7.01.012-07 | Вал 7-секционного насоса | 110,3 |
| 8 | 8МСК-7.01.012-08 | Вал 8-секционного насоса | 117,7 |
| 9 | 8МСК-7.01.012-09 | Вал 9-секционного насоса | 125,2 |
| 10 | 8МСК-7.01.012-10 | Вал 10-секционного насоса | 132,7 |
| 11 | 8МСК-7.0113 | Втулка дистанционная | 5,6 |
| 12 | 8МСК-7.0170 | Втулка разгрузки | 21,03 |
| 13 | 8МСК-7.0117 | Аппарат направляющий | 80 |
| 14 | 8МСК-7.0116 | Аппарат направляющий при выдаче | 30 |
| 15 | 8МСК-7.0118 | Колесо рабочее | 25 |
| 16 | 8МСК-7.0120 | Кольцо уплотняющее | 0,38 |
| 17 | 8МСК-7.0121 | Кольцо уплотняющее | 0,376 |
| 18 | 8МСК-7.0126 | Рубашка вала | 8,9 |
| 19 | ЦНСК300-120…600.01.004 | Кольцо уплотняющее 1-ой ступени | 0,48 |
| 20 | 8МС-7.0127-01 | Втулка сальника | 4,65 |
| 21 | 8МСК-7.0119 | Колесо рабочее | 24 |
| 22 | 8МС-7.0129 | Кронштейн передний | 58,12 |
| 23 | 8МСК-7.0109 | Диск разгрузки | 17 |
| 24 | 8МСК-7.0125-1 | Втулка | 0,52 |
| 25 | ЦНСК300-120…600.01.005 | Рабочее колесо первой ступени | 25 |
| 26 | ЦНСК300-120…600.01.007 | Кольцо | 8,6 |
| 27 | 8МСК-7.0140СБ | Гайка ротора | 4,14 |

Насос ЦНСГ 850-240…960.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12МСГ-7.01.101-02 | Вал 2-секционного насоса | 192,9 |
| 2 | 12МСГ-7.01.101-03 | Вал 3-секционного насоса | 214,9 |
| 3 | 12МСГ-7.01.101-04 | Вал 4-секционного насоса | 236,9 |
| 4 | 12МСГ-7.01.101 | Вал 5-секционного насоса | 258,9 |
| 5 | 12МСГ-7.01.101-06 | Вал 6-секционного насоса | 280,9 |
| 6 | 12МСГ-7.01.101-07 | Вал 7-секционного насоса | 302,9 |
| 7 | 12МСГ-7.01.101-08 | Вал 8-секционного насоса | 324,9 |
| 8 | 12МСГ-7.01.107 | Гайка | 4,08 |
| 9 | 12МСГ-7.01.108 | Втулка сальника | 7,1 |
| 10 | 12МСГ-7.01.109.1 | Рубашка вала | 19,63 |
| 11 | 12МСГ-7.01.112 | Втулка гидрозатвора | 10,5 |
| 12 | 12МСГ-7.01.117 | Кольцо уплотняющее 1-ой ступени | 4,7 |
| 13 | 12МСГ-7.01.118.1 | Колесо рабочее 1-ой ступени | 78,7 |
| 14 | ЦНСГ850-240…960.01.017 | Корпус направляющего аппарата | 289,5 |
| 15 | ЦНСГ850-240…960.01.019 | Аппарат направляющий | 51,6 |
| 16 | 12МСГ-7.01.119-1 | Колесо рабочее | 77,7 |
| 17 | ЦНС850-240…960.01.027 | Кронштейн передний | 220 |
| 18 | ЦНС850-240…960.01.028 | Кронштейн задний | 260 |
| 19 | 12МСГ-7.01.121 | Кольцо уплотняющее | 2,7 |
| 20 | 12МСГ-7.01.122 | Кольцо уплотняющее | 5,2 |
| 21 | 12МСГ-7.01.123 | Аппарат направляющий при выдаче | 76 |
| 22 | 12МСГ-7.01.125-1 | Втулка разгрузки | 26 |
| 23 | 12МСГ-7.01.126-1 | Втулка дросселирующая | 19,5 |
| 24 | 12МСГ-7.01.137-2 | Кольцо гидравлической пяты | 34,6 |
| 25 | 12МСГ-7.01.138-1 | Диск | 60 |
| 26 | 12МСГ-7.01.139-2 | Кольцо гидравлической пяты | 22 |
| 27 | 12МСГ-7.01.141 | Втулка | 12,63 |
| 28 | 12МСГ-7.01.142-1 | Гайка ротора | 4,33 |
| 29 | 12МСГ-7.01.163 | Гайка | 2,24 |
| 30 | 12МСГ-7.01.164 | Гайка | 2,00 |
| 31 | 12МСГ-7.01.178 | Колесо рабочее | 74,9 |
| 32 | 12МСГ-7.01.115 | Крышка всасывания | 1000 |
| 33 | 12МСГ-7.01.132-1 | Крышка нагнетания | 653 |

Насос ЦНС 850-240…960.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНС850-240…960.01.001-02 | Вал 2-секционного насоса | 198,3 |
| 2 | ЦНС850-240…960.01.001-03 | Вал 3-секционного насоса | 220,3 |
| 3 | ЦНС850-240…960.01.001-04 | Вал 4-секционного насоса | 242,3 |
| 4 | ЦНС850-240…960.01.001 | Вал 5-секционного насоса | 264,3 |
| 5 | ЦНС850-240…960.01.001-06 | Вал 6-секционного насоса | 286,3 |
| 6 | ЦНС850-240…960.01.001-07 | Вал 7-секционного насоса | 308,3 |
| 7 | ЦНС850-240…960.01.001-08 | Вал 8-секционного насоса | 330,3 |
| 8 | ЦНС850-240…960.01.002 | Втулка | 2,14-2,45 |
| 9 | ЦНС850-240…960.01.003 | Втулка гидрозатвора | 10 |
| 10 | ЦНС850-240…960.01.004 | Рубашка вала | 23 |
| 11 | ЦНС850-240…960.01.006 | Шайба | 1,2 |
| 12 | ЦНС850-240…960.01.022 | Крышка всасывания | 1050 |
| 13 | ЦНС850-240…960.01.023 | Колесо рабочее 1-ой ступени | 79 |
| 14 | ЦНС850-240…960.01.024 | Колесо уплотняющее 1-ой ступени | 9,55 |

Примечание: Остальные детали см. спецификацию запасных частей насоса ЦНСГ850-240…960.

Насос ЦНС 300-120…600С.

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8МСК-7.0115-2-01 | Крышка нагнетания | 320 |
| 2 | 8МСК-7.0116-01 | Аппарат направляющий при выдаче | 30 |
| 3 | 8МСК-7.0117-01 | Аппарат направляющий | 80 |
| 4 | 8МСК-7.0118-01 | Колесо рабочее | 25 |
| 5 | 8МСК-7.0119-01 | Колесо рабочее | 24 |
| 6 | 8МСК-7.0120-1 | Кольцо уплотняющее | 1,6 |
| 7 | 8МСК-7.0121-1 | Кольцо уплотняющее | 1,7 |
| 8 | 8МСК-7.0151-02 | Кольцо | 46,0 |
| 9 | 8МСК-7.0151-03 | Кольцо | 42,5 |
| 10 | 8МСК-7.01.012-00 | Вал | 95,39 |
| 11 | 8МСК-7.01.012-02 | Вал | 73,0 |
| 12 | 8МСК-7.01.012-03 | Вал | 80,47 |
| 13 | 8МСК-7.01.012-04 | Вал | 87,9 |
| 14 | 8МСК-7.01.012-06 | Вал | 102,8 |
| 15 | 8МСК-7.01.012-07 | Вал | 110,3 |
| 16 | 8МСК-7.01.012-08 | Вал | 117,7 |
| 17 | 8МСК-7.01.012-09 | Вал | 125,2 |
| 18 | 8МСК-7.01.012-10 | Вал | 132,7 |
| 19 | ЦНСК300-120…600.01.004-1 | Кольцо уплотняющее 1-ой ступени | 2,1 |
| 20 | ЦНСК300-120…600.01.005-01 | Кольцо рабочее 1-ой ступени | 25 |
| 21 | ЦНСК300-120…600.01.006-01 | Крышка всасывания | 262 |
| 22 | У0081 | Шнур резиновый | 0,034 |
| 23 | У0087 | Шнур резиновый | 0,013 |
| 24 | У0090 | Шнур резиновый | 0,048 |
| 25 | У0094 | Шнур резиновый | 0,215 |
| 26 | ЦНСн300-240.008 | Шайба | 0,032 |
| 27 | ЦНС300-300С.01.001 | Втулка | 0,8 |
| 28 | ЦНС300-300С.01.002 | Втулка гидрозатвора | 5,5 |
| 29 | ЦНС300-300С.01.003 | Кольцо водоотбойное | 0,4 |
| 30 | ЦНС300-300С.01.003-01 | Кольцо водоотбойное | 0,33 |
| 31 | ЦНС300-300С.01.004 | Гайка ротора | 4,2 |
| 32 | ЦНС300-300С.01.005 | Втулка разгрузки | 9,07 |
| 33 | ЦНС300-300С.01.006 | Болт стяжной | 9,7 |
| 34 | ЦНС300-300С.01.006-02 | Болт стяжной | 6,8 |
| 35 | ЦНС300-300С.01.006-03 | Болт стяжной | 7,1 |
| 36 | ЦНС300-300С.01.006-04 | Болт стяжной | 8,4 |
| 37 | ЦНС300-300С.01.006-06 | Болт стяжной | 11,0 |
| 38 | ЦНС300-300С.01.006-07 | Болт стяжной | 12,3 |
| 39 | ЦНС300-300С.01.006-08 | Болт стяжной | 13,65 |
| 40 | ЦНС300-300С.01.006-09 | Болт стяжной | 14,9 |
| 41 | ЦНС300-300С.01.006-10 | Болт стяжной | 16,25 |
| 42 | ЦНС300-300С.01.007 | Кольцо | 0,43 |
| 43 | ЦНС300-300С.01.008 | Кольцо | 0,7 |
| 44 | ЦНС300-300С.01.009 | Штифт | 0,04 |
| 45 | ЦНС300-300С.01.010 | Крышка | 4,2 |
| 46 | ЦНС300-300С.01.011 | Шайба | 0,35 |

Насос ЦНС 300-650…1040

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНС300-650.01.00.001 | Вал 5-секционного насоса | 91 |
| 2 | ЦНС300-650.01.00.001-06 | Вал 6-секционного насоса | 97 |
| 3 | ЦНС300-650.01.00.001-07 | Вал 7-секционного насоса | 103 |
| 4 | ЦНС300-650.01.00.001-08 | Вал 8-секционного насоса | 109 |
| 5 | 8МС-10.027 | Втулка дистанционная | 3,8 |
| 6 | 8МС-10.008 | Втулка разгрузки | 6,6 |
| 7 | 8МС-10.006 | Диск разгрузки | 22,5 |
| 8 | ЦНС300-650.01.02.000 | Колесо рабочее в сборе | 14,1 |
| 9 | ЦНС300-650.01.02.000-01 | Колесо рабочее при выдаче | 12,2 |
| 10 | ЦНС300-650.01.00.004 | Кольцо уплотняющее малое | 0,49 |
| 11 | ЦНС300-650.01.00.005 | Кольцо уплотняющее | 0,89 |
| 12 | 8МС-10.007 | Кольцо разгрузки | 6,7 |
| 13 | ЦНС300-650.01.00.014 | Аппарат направляющий | 28,5 |
| 14 | ЦНС300-650.01.00.015 | Аппарат направляющий при выдаче | 22 |
| 15 | 8МС-10.005 | Гайка вала | 3,2 |
| 16 | 8МС-10.021-1 | Гайка вала левая | 4,8 |

Насосы ЦНС300-675…825 (Н300)

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МС30.0139 | Пробка М20х1,5 | 0,12 |
| 2 | 4МСК-10.01.117-01 | Штуцер | 0,07 |
| 3 | Н300.01.001-1 | Аппарат направляющий | 40 |
| 4 | Н300.01.002 | Вал | 173 |
| 5 | Н300.01.002-10 | Вал | 183 |
| 6 | Н300.01.002-11 | Вал | 193 |
| 7 | Н300.01.003 | Втулка | 2,3 |
| 8 | Н300.01.004 | Втулка | 4,7 |
| 9 | Н300.01.005 | Втулка | 1,76 |
| 10 | Н300.01.006 | Втулка | 2,55 |
| 11 | Н300.01.007 | Втулка подшипника | 4,1 |
| 12 | Н300.01.008 | Втулка разгрузки | 7,13 |
| 13 | Н300.01.009 | Втулка сальника | 4,5 |
| 14 | Н300.01.010 | Гайка ротора | 5,3 |
| 15 | Н300.01.011 | Колесо рабочее | 25 |
| 16 | Н300.01.012 | Колесо рабочее 1-ой ступени | 25 |
| 17 | Н300.01.013 | Кольцо | 0,54 |
| 18 | Н300.01.013-01 | Кольцо | 0,58 |
| 19 | Н300.01.015 | Кольцо направляющего аппарата | 55 |
| 20 | Н300.01.016 | Кольцо разгрузки | 6,6 |
| 21 | Н300.01.017 | Кольцо регулировочное | 0,039 |
| 22 | Н300.01.017-01 | Кольцо регулировочное | 0,079 |
| 23 | Н300.01.017-02 | Кольцо регулировочное | 0,118 |
| 24 | Н300.01.018 | Кольцо уплотняющее | 1,8 |
| 25 | Н300.01.014 | Втулка гидрозатвора | 3,8 |
| 26 | Н300.01.019 | Кольцо уплотняющее 1-ой ступени | 2,9 |
| 27 | Н300.01.020 | Кольцо уплотняющее | 1,2 |
| 28 | Н300.01.021 | Корпус аппарата направляющего | 105 |
| 29 | Н300.01.022 | Корпус подшипника | 24 |
| 30 | Н300.01.023 | Корпус подшипника | 21 |
| 31 | Н300.01.024 | Корпус сальника | 24 |
| 32 | Н300.01.025 | Кронштейн | 50 |
| 33 | Н300.01.026 | Крышка всасывания | 340 |
| 34 | Н300.01.027 | Крышка нагнетания | 310 |
| 35 | Н300.01.028 | Полукольцо | 0,5 |
| 36 | Н300.01.029 | Прокладка | 0,07 |
| 37 | Н300.01.030 | Рубашка вала | 6,35 |
| 38 | Н300.01.031 | Шайба | 0,35 |
| 39 | Н300.01.032 | Шнур резиновый | 0,05 |
| 40 | Н300.01.032-01 | Шнур резиновый | 0,25 |
| 41 | Н300.01.033 | Шпилька стяжная | 32 |
| 42 | Н300.01.033-10 | Шпилька стяжная | 34,6 |
| 43 | Н300.01.033-11 | Шпилька стяжная | 37,3 |
| 44 | Н300.01.035 | Трубка | 0,25 |
| 45 | Н300.01.035-01 | Трубка | 0,4 |
| 46 | Н300.01.036 | Трубка | 3,95 |
| 47 | Н300.01.036-10 | Трубка | 4,35 |
| 48 | Н300.01.036-11 | Трубка | 4,75 |
| 49 |  | Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75 | 7,5 |
| 50 |  | Болт М12-6Ух25.36 ГОСТ 7756-70 |  |
| 51 |  | Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 52 |  | Гайка М24.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 53 |  | Гайка М56х4.02 ГОСТ 10605-72 |  |
| 54 |  | Гайка М90х2.05 ГОСТ 11871-88 |  |
| 55 |  | Контргайка 32 ГОСТ 8961-75 |  |
| 56 |  | Манжета 1.2-130х160-2-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ3805 146-78 |  |
| 57 |  | Шайба Н900.01.08 ГОСТ 1 1872-79 |  |
| 58 |  | Шпилька М16х60.58 ГОСТ 22034-76 |  |
| 59 |  | Шпилька М16х130.58 ГОСТ 22034-76 |  |
| 60 |  | Шпилька М24х90.58 ГОСТ 22034-76 |  |

# Электронасос ВП-340-18А (входит в комплект ЦНС 300-650…1040)

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВП 340.004 | Гайка специальная | 1,57 |
| 2 | ВП 340.013 | Подшипник резиновый | 0,28 |
| 3 | ВП 340.015 | Колесо рабочее | 11,8 |
| 4 | ВП 340.019 | Кольцо уплотняющее | 1,8 |
| 5 | ВП 340.022 | Втулка | 1,03 |
| 6 | ВП 340.024 | Подшипник резиновый | 0,32 |
| 7 | ВП 340.025 | Втулка | 1,3 |
| 8 | ВП 340.026 | Втулка | 2,6 |
| 9 | ВП 340.0030 | Гайка специальная | 0,3 |
| 10 | ВП 340.0031 | Кольцо уплотняющее | 1,9 |
| 11 | ВП 340.023-1 | Вал нижний | 55 |
| 12 | ВП 340.039 | Вал верхний | 55 |
| 13 | ВП 340.009-1 | Муфта соединительная | 3,5 |
| 14 | ВП 340.019 | Кольцо | 1,8 |

# Насосы ЦНСН 105-98…441, ЦНСМ 105-98…490, ЦНС 105-98…490, ЦНСт 105-98…490

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНСН105-245.001 | Кронштейн задний | 45 |
| 2 | ЦНСН105-245.003 | Кронштейн передний | 40 |
| 3 | ЦНСН105-245.006 | Крышка подшипника | 2,8 |
| 4 | ЦНСН105-245.007-2 | Крышка сальника | 5,04 |
| 5 | ЦНСН105-245.015-1 | Кольцо | 0,245 |
| 6 | 5МС-10.01.101 | Крышка нагнетания | 114,5 |
| 7 | 5МС-10.01.107 | Диск гидравлической пяты | 8,5 |
| 8 | 5МС-10.01.108 | Кольцо гидравлической пяты | 3,465 |
| 9 | 5МС-10.01.109 | Втулка разгрузки | 2,15 |
| 10 | Мс-100.0113 | Кольцо уплотняющее | 0,32 |
| 11 | ЦНС105-245.01.118 | Крышка всасывания | 95,4 |
| 12 | 5МС-10.01.115 | Кольцо уплотняющее | 1,1 |
| 13 | 5МС-10.01.121 | Втулка гидрозатвора | 0,795 |
| 14 | 5МС-10.01.124 | Втулка дистанционная | 1,45 |
| 15 | ЦНС105-245.01.000.12 | Вал | 24,84 |
| 16 | ЦНС105-245.01.000.12-02 | Вал | 19,52 |
| 17 | ЦНС105-245.01.000.12-03 | Вал | 21,3 |
| 18 | ЦНС105-245.01.000.12-04 | Вал | 23,07 |
| 19 | ЦНС105-245.01.000.12-06 | Вал | 26,61 |
| 20 | ЦНС105-245.01.000.12-07 | Вал | 28,38 |
| 21 | ЦНС105-245.01.000.12-08 | Вал | 30,15 |
| 22 | ЦНС105-245.01.000.12-09 | Вал | 31,92 |
| 23 | ЦНС105-245.01.000.12-10 | Вал | 33,7 |
| 24 | ЦНС105-245.01.111-1 | Аппарат направляющий | 16 |
| 25 | ЦНС105-245.01.112 | Корпус направляющего аппарата | 36 |
| 26 | ЦНС105-245.01.114 | Колесо рабочее | 5,36 |
| 27 | ЦНС105-245.01.114-1 | Колесо рабочее при выдаче | 4,76 |

## Насос ЦНС 500-160…880

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНС500-160…880.01.003-02 | Вал 2-секционного насоса | 134,7 |
| 2 | ЦНС500-160…880.01.003-03 | Вал 3-секционного насоса | 147,7 |
| 3 | ЦНС500-160…880.01.003-04 | Вал 4-секционного насоса | 160,8 |
| 4 | ЦНС500-160…880.01.003-00 | Вал 5-секционного насоса | 173,7 |
| 5 | ЦНС500-160…880.01.003-06 | Вал 6-секционного насоса | 186,7 |
| 6 | ЦНС500-160…880.01.003-07 | Вал 7-секционного насоса | 199,7 |
| 7 | ЦНС500-160…880.01.003-08 | Вал 8-секционного насоса | 212,7 |
| 8 | ЦНС500-160…880.01.003-09 | Вал 9-секционного насоса | 225,7 |
| 9 | ЦНС500-160…880.01.003-10 | Вал 10-секционного насоса | 238,7 |
| 10 | ЦНС500-160…880.01.003-11 | Вал 11-секционного насоса | 251,7 |
| 11 | ЦНС500-160…880.01.001-1 | Аппарат направляющий | 51 |
| 12 | ЦНС500-160…880.01.002 | Аппарат направляющий при выдаче | 53 |
| 13 | ЦНС500-160…880.01.004 | Втулка подсальниковая | 10 |
| 14 | ЦНС500-160…880.01.005 | Втулка дистанционная | 7,7 |
| 15 | ЦНС500-160…880.01.006 | Втулка разгрузки | 13 |
| 16 | ЦНС500-160…880.01.007 | Втулка гидрозатвора | 3,48 |
| 17 | ЦНС500-160…880.01.008 | Втулка сальника | 3,4 |
| 18 | ЦНС500-160…880.01.009 | Гайка | 2,5 |
| 19 | ЦНС500-160…880.01.034 | Гайка | 2,0 |
| 20 | ЦНС500-160…880.01.011 | Колесо рабочее первой ступени | 32 |
| 21 | ЦНС500-160…880.01.012 | Колесо рабочее | 38 |
| 22 | ЦНС500-160…880.01.014 | Кольцо направляющего аппарата | 52 |
| 23 | ЦНС500-160…880.01.016 | Кольцо уплотняющее первой ступени | 5,36 |
| 24 | ЦНС500-160…880.01.017 | Кольцо уплотняющее | 4,37 |
| 25 | ЦНС500-160…880.01.018 | Кольцо уплотняющее | 2,0 |
| 26 | ЦНС500-160…880.01.019 | Кольцо гидропяты | 14,2 |
| 27 | ЦНС500-160…880.01.021-1 | Корпус направляющего аппарата | 195 |
| 28 | ЦНС500-160…880.01.012-01 | Колесо рабочее | 31 |
| 29 | ЦНС500-160…880.01.022 | Крышка всасывания | 490 |
| 30 | ЦНС500-160…880.01.023 | Крышка нагнетания | 480 |
| 31 | ЦНС500-160…880.01.026-2 | Кронштейн задний | 125 |
| 32 | ЦНС500-160…880.01.028 | Рубашка вала | 17,1 |
| 33 | ЦНС500-160…880.01.030 | Прокладка | 0,014 |
| 34 | ЦНС500-160…880.01.031 | Прокладка | 0,008 |
| 35 | ЦНС500-160…880.01.111 | Кольцо гидропяты | 11,1 |
| 36 | ЦНС500-160…880.01.112 | Диск гидропяты | 46,9 |
| 37 | ЦНС500-160…880.01.114 | Втулка подшипника | 9 |
| 38 | ЦНС500-160…880.01.043 | Крышка подшипника | 13,2 |
| 39 | ЦНС500-160…880.01.010-2 | Кронштейн передний | 115 |

Примечание: К насосам выпуска до 22.10.98 г. направляющие аппараты, также корпуса направляющих аппаратов заказывать в комплекте: дет. ЦНС500-160…880.01.001-1 и ЦНС500-160…880.01.021-1.

# Углесос 12У6

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12У6.01.001-1 | Втулка | 20,0 |
| 2 | 12У6.01.002 | Направитель утечек | 26,66 |
| 3 | 12У6.01.004 | Протектор | 360,3 |
| 4 | 12У6.01.030СБ | Бронедиск | 170,43 |
| 5 | 12У6.01.040СБ | Колесо рабочее | 190,35 |
| 6 | 12У6.01.020-1СБ | Ротор | 864 |
| 7 | 12У6.01.016 | Корпус сальника | 32,9 |
| 8 | 10У5.01.025 | Втулка сальника | 6,07 |
| 9 | 14У7.01.150СБ | Стакан заднего подшипника | 70,24 |
| 10 | 14У7.01.047-1 | Вал | 173 |
| 11 | 14У7.01.130СБ | Стакан переднего подшипника | 69,2 |

# Углесос 14УВ6

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14УВ6.01.088-1 | Колесо рабочее первой ступени | 115 |
| 2 | 14УВ6.01.089-1 | Рабочее колесо второй ступени | 135 |
| 3 | 14УВ6.01.040-1 СБ | Корпус спиральный 1-ой ступени в сборе | 650 |
| 4 | 14УВ6.01.050-2 СБ | Корпус спиральный 2-ой ступени в сборе | 675 |
| 5 | 14УВ6.01.002 | Кольцо уплотняющее | 23,7 |
| 6 | 14УВ6.01.006 | Направитель | 23,2 |
| 7 | 14УВ6.01.071-1 | Бронедиск | 162 |
| 8 | 14УВ6.01.072-1 | Вал | 241 |
| 9 | 14УВ6.01.075-1 | Втулка сальника | 10,5 |
| 10 | 14УВ6.01.077 | Втулка защитная | 4,6 |
| 11 | 14УВ6.01.074 | Втулка промежуточная | 12,8 |
| 12 | 14УВ6.01.073-2 | Втулка | 44,5 |
| 13 | 14УВ6.01.093-1 | Кольцо промежуточное | 6,5 |
| 14 | 14УВ6.01.095 | Пята | 20,5 |
| 15 | 14УВ6.01.090-1 СБ | Ротор в сборе | 1280 |
| 16 | 14УВ6.01.100-1 СБ | Труба переводная | 452,3 |
| 17 | 14УВ6.01.010-1 СБ | Диск в сборе | 21,8 |
| 18 | 14УВ6.01.079-1 | Втулка резьбовая | 5,4 |
| 19 | 14УВ6.01.160 СБ | Корпус сальника | 43,3 |

Примечание: В связи со снятием с производства углесосов 10У4, 12У10 поставка запасных частей производится по разовым заказам.

## Углесос У900-90

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10У8.01.042 | Вал | 87 |
| 2 | У900-90.00.060-1 СБ | Станина в сборе | 485 |
| 3 | У900-90.00.010 СБ | Бронедиск | 73 |
| 4 | У900-90.00.001-1 | Кольцо уплотняющее | 28 |
| 5 | У900-90.00.007 | Направитель | 22,66 |
| 6 | У900-90.00.070 СБ | Корпус спиральный | 520 |
| 7 | У900-90.00.100 СБ | Колесо рабочее | 100 |
| 8 | У900-90.00.041 | Втулка сальника |  |
| 9 | У900-90.00.005 | Крышка |  |

## Углесос У450-120

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10У8.01.080 | Вал в сборе | 233 |
| 2 | 10У8.01.042 | Вал | 87 |
| 3 | У900-90.00.060-1СБ | Станина в сборе | 485 |
| 4 | У450-120.00.030СБ | Бронедиск | 75 |
| 5 | У450-120.00.009 | Кольцо уплотняющее | 17 |
| 6 | У450-120.00.012 | Направитель | 19,5 |
| 7 | У450-120.00.010СБ | Корпус спиральный | 568 |
| 8 | У450-120.00.050СБ | Колесо рабочее | 140 |
| 9 | У900-90.00.041 | Втулка сальника | 6,8 |
| 10 | У450-120.00.008 | Крышка | 130 |
| 11 | 1,2-130х160-2 | Манжета | 0,172 |
| 12 | ГОСТ 8752-79 | Шнур диаметром 6,3 в 1м | 0,042 |

## К-60М

| №№ | Номера деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-60-1-02 | Корпус спиральный | 24,4 |
| 2 | К-60-1-19-2 | Колесо рабочее | 3,1 |
| 3 | К-60-1-01 | Кронштейн | 17,5 |

# Насос Н-1М

| №№ | Номер деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1021-01И | Корпус | 9,3 |
| 2 | 1021-02 | Крышка | 4,5 |
| 3 | 1021-03-1 | Приемник | 1,85 |
| 4 | 1021-10 | Трубка подводящая | 0,39 |
| 5 | 1021-0001-2 | Сопло | 0,01 |
| 6 | 1021-0003И | Прокладка | 0,01 |
| 7 | 1021-0004 | Полухомут | 0,2 |
| 8 | 1021-0005 | Втулка | 0,1 |
| 9 | 1021-0006 | Ось | 0,6 |
| 10 | 1021-0007 | Стакан | 2,5 |
| 11 | 1021-0008 | Венец | 2,3 |
| 12 | 1021-0009 | Гайка | 0,22 |
| 13 | 1021-0010 | Шайба стопорная | 0,023 |
| 14 | 1021-0011 | Отражатель | 0,075 |
| 15 | 1021-0012(1021-0035) | Прокладка | 0,002 |
| 16 | 1021-0013 | Гайка | 0,27 |
| 17 | МС-30М-0135А | Шайба специальная | 0,005 |
| 18 | 1021-0015 | Прокладка | 0,001 |
| 19 | 1021-0016 | Колесо рабочее | 0,8 |
| 20 | 1021-0017-1 | Шайба специальная | 0,01 |
| 21 | 1021-0019-01 | Раструб | 0,74 |
| 22 | 1021-0020 | Седло клапана | 0,04 |
| 23 | 1021-0021 | Клапан | 0,5 |
| 24 | 1021-0022И | Пружина | 0,04 |
| 25 | 1021-0055 | Кольцо | 0,003 |
| 26 | 1021-0023-1 | Крышка | 0,05 |
| 27 | 1021-0024-1 | Полуось | 0,012 |
| 28 | 1021-0025-1 | Ручка | 0,12 |
| 29 | 1021-0027 | Прокладка | 0,015 |
| 30 | 1021-0036-1 | Шайба | 0,003 |
| 31 | 1021-0037 | Диафрагма | 0,02 |
| 32 | 1021-0042 | Гайка специальная | 0,058 |
| 33 | 1021-0044 | Прокладка | 0,012 |
| 34 | 1021-0045 | Стойка | 0,035 |
| 35 | 1021-0046 | Болт откидной | 0,05 |
| 36 | 1021-0049-1 | Шпонка | 0,0057 |
| 37 | 1021-0002-1И | Табличка |  |
| 38 |  | Болт м10х45.36ГОСТ 795-70 |  |
| 39 |  | Болт м10х80.36ГОСТ 795-70 |  |
| 40 |  | Болт м12х90.36ГОСТ 795-70 |  |
| 41 |  | Болт м8х20.36ГОСТ 795-70 |  |
| 42 |  | Винт ВМ8-6дх25-14Н ГОСТ1476-84 |  |
| 43 |  | Гайка2М8.4 ГОСТ5915-70 |  |
| 44 |  | Гайка2М10.4 ГОСТ5915-70 |  |
| 45 |  | Гайка2М12.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 46 |  | Гайка М12.4 ГОСТ 3032-76 |  |
| 47 |  | Заклепка 3х8.00 ГОСТ 10299-80 |  |
| 48 |  | Манжета 1.2-40х60-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 49 |  | Подшипник 205ГОСТ 8338-75 |  |
| 50 |  | Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81 |  |
| 51 |  | Шайба 8.02 Ст3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 52 |  | Шайба 1 2.02 Ст3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 53 |  | Шайба 24.02 Ст3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 54 |  | Шпилька М8-8дх45.36 ГОСТ 22038-76 |  |
| 55 |  | Шпилька М8-8дх22.36 ГОСТ 22038-76 |  |
| 56 |  | Шпилька М10-8дх20.36 ГОСТ 22038-76 |  |
| 57 |  | Шплинт 2.5х20 ГОСТ397-79 |  |
| 58 | 1021-04 И-2 | Арматура воздушного рукава | 1,0 |
| 59 | 1021-06-1 | Арматура напорного рукава | 1,55 |
| 60 | 1021-0031 | Шайба дроссельная | 0,032 |
| 61 |  | Болт М10х25.36ГОСТ7796-60 |  |
| 62 |  | Кольцо 025-031-36-1 ГОСТ 9833-73 |  |

# Турбонасос Н-2

| №№ | Номер деталей | Наименование деталей | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н2.00.100 | Корпус | 10,82 |
| 2 | Н2.00.200 | Крышка | 5,23 |
| 3 | Н2.00.400 | Приемник | 1,85 |
| 4 | 1021-10 | Трубка подводящая | 0,39 |
| 5 | Н2.00.001 | Сопло | 0,015 |
| 6 | Н2.009 | Прокладка | 0,015 |
| 7 | 1021-0004 | Полухомут | 0,2 |
| 8 | Н2.00.002 | Втулка | 0,3 |
| 9 | 1021-0006 | Ось | 0,6 |
| 10 | 1021-0007 | Стакан | 2,5 |
| 11 | Н2.00.008 | Венец | 2,3 |
| 12 | 1021-0009 | Гайка | 0,22 |
| 13 | 1021-0010 | Шайба стопорная | 0,023 |
| 14 | 1021-0011 | Отображатель | 0,075 |
| 15 | 1021-0012 | Прокладка | 0,002 |
| 16 | 1021-0013 | Гайка | 0,27 |
| 17 | 1021-0014 | Шайба стопорная | 0,012 |
| 18 | 1021-0015 | Прокладка | 0,001 |
| 19 | 1021-0016 | Колесо рабочее | 0,8 |
| 20 | 1021-0019-01 | Раструб | 0,74 |
| 21 | 1021-0020 | Седло клапана | 0,04 |
| 22 | 1021-0021 | Клапан | 0,5 |
| 23 | 1021-0022И | Пружина | 0,04 |
| 24 | 1021-0023-1 | Крышка | 0,05 |
| 25 | 1021-0024-1 | Полуось | 0,012 |
| 26 | 1021-0025 | Ручка | 0,12 |
| 27 | 1021-0027 | Прокладка | 0,015 |
| 28 | 1021-0036-1 | Шайба | 0,003 |
| 29 | 1021-0037 | Диафрагма | 0,02 |
| 30 | 1021-0042 | Гайка специальная | 0,058 |
| 31 | 1021-0044 | Прокладка | 0,012 |
| 32 | 1021-0045 | Стойка | 0,035 |
| 33 | 1021-0046 | Болт откидной | 0,05 |
| 34 | 1021-0049-1 | Шпонка | 0,0057 |
| 35 | 1021-0055 | Кольцо | 0,003 |
| 36 | Н2.00.004 | Табличка | 0,017 |
| 37 |  | Болт М10-6qх45.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 38 |  | Болт М10-6gх80.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 39 |  | Болт М12-6gх90.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 40 |  | Болт М8-6gх16.36 ГОСТ7795-70 |  |
| 41 |  | Винт АМ8-6gх25.45Н019 ГОСТ1476-84 |  |
| 42 |  | Гайка М8-6Н.4ГОСТ 5915-70 |  |
| 43 |  | Гайка М10-6Н.4Гост 5915-70 |  |
| 44 |  | Гайка М12-6Н.4 ГОСТ 5915-70 |  |
| 45 |  | Гайка М12-7Н.6ГОСТ 3032-79 |  |
| 46 |  | Заклепка 3х10.00ГОСТ 10299-80 |  |
| 47 |  | Манжета 1.2-40х60-1 ГОСТ 8752-79 |  |
| 48 |  | Подшипник 205ГОСТ 8338-75 |  |
| 49 |  | Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81 |  |
| 50 |  | Шайба 8.02 Ст.3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 51 |  | Шайба 12.02 Ст.3 ГОСТ 11371-78 |  |
| 52 |  | Шайба 24.02 Ст.3 ГОСТ11371-78 |  |
| 53 |  | Шпилька М8-6gх45.36 ГОСТ 22038-76 |  |
| 54 |  | Шпилька М8-6gх22.36 ГОСТ 22038-76 |  |
| 55 |  | Шпилька М10-6gх20.36 ГОСТ 22038-76 |  |
| 56 |  | Шплинт 2.5х20 ГОСТ 397-79 |  |
| 57 | 1021-04И-2 | Арматура воздушного рукава | 1,0 |
| 58 | 1021-06-1 | Арматура напорного рукава | 1,55 |
| 59 | 1021-0031 | Шайба дроссельная | 0,032 |
| 60 | Н2.00300 | Корпус клапана | 1,7 |

# Насос ЦНК  900-90

| №№ | Номер деталей | Наименование деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦНК900-90.01.005 | Кольцо компенсирующее |
| 2 | ЦНК900-90.01.007 | Направитель |
| 3 | ЦНК900-90.01.010СБ | Протектор |
| 4 | ЦНК900-90.01.030СБ | Колесо рабочее в сборе |
| 5 | ЦНК900-90.01.040 СБ | Бронедиск передний |
| 6 | ЦНК900-90.01.050 СБ | Бронедиск задний |
| 7 | ЦНК900-90.01.061 | Вал |

# Насос ЦНК 450-120

| №№ | Номер деталей | Наименование деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦНК450-120.01.002 | Направитель |
| 2 | ЦНК450-120.01.010СБ | Бронедиск передний |
| 3 | ЦНК450-120.01.020СБ | Бронедиск задний |
| 4 | ЦНК450-120.01.040СБ | Колесо |
| 5 | ЦНК450-120.01.060СБ | Протектор |